## 长沙南湖新城支行监控及110报警等工程汇总表
广东南粤银行股份有限公司长沙南湖新城支行监控、110报警等工程汇总表
序号 | 名称 | 固定资产设备 | 工程安装辅材 | 合计金额
1 | 监控改造项目 | 0 | 0
2 | IP对讲系统工程 | 0 | 0
3 | 远程联网报警工程
4 | 自助银行110
5 | 视频复核
6 | 营业区110
A | 合计 | 0 | 0
备注：固定资产需开设备增值税发票，工程部份开工程类增值税发票。

## 监控工程
广东南粤银行长沙南湖新城支行装修工程-监控工程
货币单位：人民币/元
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
一、固定资产设备
1 | 16盘位32路NVR数字硬盘录像机 | 海康 | 32路 | 1 | 台 |  |  | 另利旧1台
2 | 400万宽动态网络红外半球摄像机 | 海康 | 400万 | 21 | 台 |  |  | 另利旧11台200W半球摄像头
3 | 400万宽动态高清网络摄像机 | 海康 | 400万 | 4 | 台
4 | 800W高清红外防水摄像机 | 海康 | 800万 | 3 | 台 |  |  | 另利旧3台500W红外摄像头
5 | 宽动态网络针孔摄像机 | 海康 | 200万 | 2 | 台
6 | 双门禁主机 | 国产 | 与平台兼容 | 1 | 台 |  |  | 设备间、加钞间、消防门
7 | 单门门禁主机 | 国产 | 与平台兼容 | 3 | 台 |  |  | 联动门
8 | 人脸识别、指纹一体机 | 国产 | 与平台兼容 | 5 | 台
A | 监控系统设备 小计 | [5 empty] | 0
B | 税金：（A）*13%计 | [5 empty] | 0
C | 设备部分合计 | [5 empty] | 0
二、工程安装辅材
1 | 监控硬盘 | 希捷 | 4T | 32 | 块
2 | 高清镜头 | 海康 | 2.9-12mm | 4 | 台
3 | 交换机 | 华为 | 24口 | 3 | 台
4 | 室外护罩支架 | 国产 | 铝合金 | 6 | 套
5 | 室内护罩支架 | 国产 | 铝合金 | 4 | 套
6 | 显示器 | 国产 | 2.15/HDMI接口 | 1 | 台
7 | 切换器 | 国产 | HDMI接口 | 1 | 套
8 | 音响 | 漫步者 | 漫步者 | 2 | 对
9 | 监控电源 | 国产 | 12V10A | 11 | 个
10 | 门禁专用电源 | 国产 | 50W | 4 | 个
11 | 拾音器 | 烽火 | 半球 | 23 | 个
12 | 监控机柜 | 国产 | 600*800*2030 | 1 | 个
13 | 电源 | 国产 | DC 12V/30A | 1 | 个
14 | 幕帘 | 霍尼韦尔 | IS3500 | 7 | 个
15 | 射灯 | 国产 | 国产 | 7 | 个
16 | 窗口对讲 | 国产 | 国产 | 1 | 台
17 | 灵性锁 | 宏泰 |  | 4 | 把
18 | 双门磁力锁 | 海康 |  | 1 | 套 |  |  | 含支架
19 | 开门按钮 | 公牛 |  | 5 | 个
20 | 门磁 | 国产 |  | 5 | 对
21 | 四芯屏蔽线（拾音器） | 天帝 | RVVP4*0.5 | 500 | 米
22 | PDU插线板 | 公牛 | 8口 | 4 | 个
23 | 理线架 | 国产 | 48口 | 8 | 个
24 | 镀锌线管JDG20 | 国产 | ø25 | 800 | 米
25 | 五类线（网线） | 天帝 | 超5类 | 2200 | 米
26 | 电源线 | 天帝 | RVV2*1.0 | 2200 | 米
27 | 镀锌桥架 | 国产 | 100*200 | 40 | 米
28 | 安装辅材 | 国产 | 优质 | 1 | 批
A | 辅材费用合计
B | 安装调试费：(A+监控设备)
C | 第三方检测费用：（设备合计+A）
D | 利旧设备安装调试（质保2年）14（台)
E | 综合税费：（A+B+C+D）*9%计
F | 系统总造价

## IP对讲系统工程
广东南粤银行长沙南湖支行装修工程-IP对讲系统工程
货币单位：人民币/元
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
一、固定资产设备
1 | IP语音对讲终端设备 | TeleSky | TSS-TK200Z/T | 2 | 台
2 | 行为分析 | 戍融 | 戍融 | 1 | 套
A | IP网络语音对讲设备 小计 | [5 empty] | 0
B | 税金：（A）*13%计 | [5 empty] | 0
C | 设备部分合计 | [5 empty] | 0
二、工程安装辅材
1 | IP语音对讲呼叫面板 | TeleSky | TSS-TK200Z/D | 2 | 台 | 1600
A | 材料费用小计
B | 安装调试费：（材料费用小计+设备费） | [5 empty] | 0
C | 第三方检测费用：（材料费用小计） | [5 empty] | 0
D | 综合税费：（A+B+C）*9%计 | [5 empty] | 0
E | 材料费用合计 | [5 empty] | 0
F | 系统总造价 | [5 empty] | 0

## 远程联网报警工程
广东南粤银行长沙芙蓉路支行装修工程-远程联网报警工程
序号 | 设备名称 | 设备厂家 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | ATM机捷尚智能识别器 | 捷尚 | 2
2 | 识别摄像头 | 海康威视 | 6
3 | 高保真识音器 | 维斯特 | 2
4 | 小音箱 | 维斯特 | 1
5 | 捷尚视屏服务器 | 捷尚 | 1
6 | 路由器 | 电信公司 | 1
7 | ONU | 电信公司 | 1
8 | 紧急按钮 | 捷尚 | 2
9 | 线材 | 五类线 | 1000
| 小计 |  |  |  | 0
| 税金 |  |  | 9% | 0
合计 |  |  |  |  | 0

## 南湖新城支行自助行（110）
设 备 清 单
单位： | 广东南粤银行南湖新城支行自助行（007918） |  |  |  |  | 用户签字盖章：
序号 | 名 称 | 单价(元) | 原有配置 | 金额(元) | 标准配置 | 金额(元) | 新增配置 | 金额(元)
1 | 警云网络报警主机CN6816-4G | 3186 |  |  |  | 0 | 1
2 | LCD液晶键盘CN0068 | 580 |  |  |  | 0 | 1
3 | 电话线拨号模块CN0236 | 325 |  |  |  |  | 1
4 | 声光警号HC-103 | 70 |  |  |  |  | 1
5 | 充电电池OT7-12 | 98 |  |  |  |  | 1
8 | 联动LED射灯TGD-10-GL | 100 |  |  |  |  | 1
9 | 紧急按钮HO-01 | 20 |  |  |  | 0 | 1
10 | 四元红外防宠双鉴探测器SWAN-1000 | 520 |  |  |  | 0 | 1
11 | ATM机屏幕防砸震动探测器Shockgard | 600 |  |  |  | 0 | 1
12 | 震动探测器RK66S | 1480 |  |  |  | 0 | 1
13 | 烟感探测器CA2001L | 300 |  |  |  |  | 2
14 | 电源线（单位：米） | 3.96 |  |  |  |  | 50
15 | 信号线（单位：米） | 2.68 |  |  |  | 0 | 200
16 | 辅助件（套） | 350 |  |  |  | 0 | 1
17 | 器材合计金额 |  |  |  |  | 0
18 | 总计（单位：元） | 0
备
注

## 南湖新城支行（视频复核）
设 备 清 单
单位： | 广东南粤银行南湖新城支行（视频复核） |  |  |  |  | 用户签字盖章：
序号 | 名 称 | 单价(元) | 原有配置 | 金额(元) | 标准配置 | 金额(元) | 新增配置 | 金额(元)
1 | 8路高清网络硬盘录像机DH-NVR4408-HDS2 | 1580 |  |  |  |  | 1
2 | 4T监控专用硬盘 | 756 |  |  |  |  | 1
3 | 辅助件（套） | 350 |  |  |  | 0 | 1
4 | 器材合计金额 |  |  |  |  | 0
5 | 总计（单位：元） | 0
备
注

## 南湖新城支行营业区（110）
设 备 清 单
单位： | 广东南粤银行南湖新城支行营业区（007917） |  |  |  |  | 用户签字盖章：
序号 | 名 称 | 单价(元) | 原有配置 | 金额(元) | 标准配置 | 金额(元) | 新增配置 | 金额(元)
1 | 警云网络报警主机CN6816-4G | 3186 |  |  |  | 0 | 1
2 | LCD液晶键盘CN0066 | 955 |  |  |  | 0 | 3
3 | 电话线拨号模块CN0236 | 325 |  |  |  |  | 1
4 | 声光警号HC-103 | 70 |  |  |  |  | 1
5 | 充电电池OT7-12 | 98 |  |  |  |  | 1
6 | 丛文8路输出扩展板CN0076 | 475 |  |  |  |  | 1
7 | BOSCH报警定制机箱 | 100 |  |  |  |  | 1
8 | 报警专用AC开关电源 | 230 |  |  |  |  | 2
9 | 联动LED射灯TGD-10-GL | 100 |  |  |  |  | 2
10 | 联动LED射灯TGD-20-GL | 162 |  |  |  |  | 2
11 | 紧急按钮HO-01 | 20 |  |  |  | 0 | 7
12 | 四元红外防宠双鉴探测器SWAN-1000 | 520 |  |  |  | 0 | 2
13 | 三技术双鉴探测器ISC-CDL1-W15G-CHI | 645 |  |  |  | 0 | 3
14 | 烟感探测器CA2001L | 300 |  |  |  |  | 5
15 | 电源线（单位：米） | 3.96 |  |  |  |  | 400
16 | 信号线（单位：米） | 2.68 |  |  |  | 0 | 2400
17 | 辅助件（套） | 350 |  |  |  | 0 | 8
18 | 器材合计金额 |  |  |  |  | 0
19 | 总计（单位：元） | 0
备
注